## Calcule Seu Uso
CALCULE SEU USO
Abastecimento Público
PASSO 1
Qual o tipo de captação?
[7 empty] | Horas de Bombeamento por dia |  | Total (m³/h)
PASSO 2
Vazão de Captação
População Final | Consumo Per Capita (L/hab.dia) Selecione | Índice de Perdas na Distribuição (%) Selecione | Índice de Perdas na Produção (%) Selecione | Índice de Perdas Final (%) | Vazão destinada a outros usos (L/s) | Volume diário (L/s) | 1 |  | Isso equivale a:
Caixas d'água de 1.000L em um mês!
_500.000
PASSO 3 | [6 empty] | O efluente final tem as seguintes características:
Lançamento
Tem lançamento de efluentes? Selecione | Realiza tratamento de efluente? Selecione | Volume de lançamento (m³/h) | Carga bruta de DBO (mg/L) | Qual o tipo de tratamento utilizado? Selecione | Eficiência do tratamento (% remoção de DBO) |  | - | mg DBO/L
-

## Planilha Auxiliar (hidden)
População atendida | Consumo mínimo | Consumo máximo | Tipo de tratamento |  |  | Eficiência mínima | Eficiência máxima | Eficiência média | Eficiência mínima | Eficiência máxima | Eficiência média
<100.000 | 90 | 140 |  |  |  | DBO (%) |  |  | Fósforo total (%)
De100.000a500.000 | 100 | 220 | Sem tratamento | Semtratamento | Semtratamento_fosforo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>500.000 | 150 | 300 | Biodisco | Biodisco | Biodisco_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Filtro aerado submerso | Filtroaeradosubmerso | Filtroaeradosubmerso_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Filtro biológico percolador | Filtrobiológicopercolador | Filtrobiológicopercolador_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Filtro ou biodisco + escoamento superficial | Filtrooubiodiscoescoamentosuperficial | Filtrooubiodiscoescoamentosuperficial_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
Dbo Unitária |  |  | Filtro ou biodisco + físico-químico | Filtrooubiodiscofísicoquímico | Filtrooubiodiscofísicoquímico_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
54000 | Mg/hab.dia |  | Filtro ou biodisco + remoção biológica de nutrientes | Filtrooubiodiscoremoçãobiológicadenutrientes | Filtrooubiodiscoremoçãobiológicadenutrientes_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 75 | 90 | 82.5
|  |  | Filtro ou biodisco + wetlands | Filtrooubiodiscowetlands | Filtrooubiodiscowetlands_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Lagoa aerada facultativa | Lagoaaeradafacultativa | Lagoaaeradafacultativa_fosforo | 75 | 85 | 80 | 0 | 35 | 17.5
Perdas na Distribuição | Perdas na produção |  | Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa | Lagoaanaeróbialagoafacultativa | Lagoaanaeróbialagoafacultativa_fosforo | 75 | 85 | 80 | 0 | 35 | 17.5
18% | 5% |  | Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa + lagoa de maturação | Lagoaanaeróbialagoafacultativalagoadematuração | Lagoaanaeróbialagoafacultativalagoadematuração_fosforo | 80 | 85 | 82.5 | 0 | 50 | 25
20% | 6% |  | Lagoa de estabilização + físico-químico | Lagoadeestabilizaçãofísicoquímico | Lagoadeestabilizaçãofísicoquímico_fosforo | 85 | 95 | 90 | 85 | 95 | 90
22% | 7% |  | Lagoa facultativa | Lagoafacultativa | Lagoafacultativa_fosforo | 75 | 85 | 80 | 0 | 35 | 17.5
24% | 8% |  | Lodos ativados | Lodosativados | Lodosativados_fosforo | 85 | 95 | 90 | 0 | 35 | 17.5
26% | 9% |  | Lodos ativados + físico-químico | Lodosativadosfísicoquímico | Lodosativadosfísicoquímico_fosforo | 85 | 95 | 90 | 85 | 95 | 90
28% | 10% |  | Lodos ativados + remoção biológica de nutrientes | Lodosativadosremoçãobiológicadenutrientes | Lodosativadosremoçãobiológicadenutrientes_fosforo | 85 | 95 | 90 | 75 | 90 | 82.5
30% |  |  | Outro | Outro | Outro_fosforo | 60 | 70 | 65 | 0 | 70 | 35
32% |  |  | Reator anaeróbio | Reatoranaeróbio | Reatoranaeróbio_fosforo | 60 | 75 | 67.5 | 0 | 35 | 17.5
34% |  |  | Reator anaeróbio + escoamento superficial | Reatoranaeróbioescoamentosuperficial | Reatoranaeróbioescoamentosuperficial_fosforo | 75 | 90 | 82.5 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Reator anaeróbio + filtro aerado submerso | Reatoranaeróbiofiltroaeradosubmerso | Reatoranaeróbiofiltroaeradosubmerso_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Reator anaeróbio + filtro anaeróbio | Reatoranaeróbiofiltroanaeróbio | Reatoranaeróbiofiltroanaeróbio_fosforo | 75 | 95 | 85 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Reator anaeróbio + filtro biológico percolador | Reatoranaeróbiofiltrobiológicopercolador | Reatoranaeróbiofiltrobiológicopercolador_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Reator anaeróbio + físico-químico | Reatoranaeróbiofísicoquímico | Reatoranaeróbiofísicoquímico_fosforo | 85 | 95 | 90 | 85 | 95 | 90
|  |  | Reator anaeróbio + flotação | Reatoranaeróbioflotação | Reatoranaeróbioflotação_fosforo | 85 | 95 | 90 | 75 | 90 | 82.5
|  |  | Reator anaeróbio + lagoa de polimento | Reatoranaeróbiolagoadepolimento | Reatoranaeróbiolagoadepolimento_fosforo | 75 | 85 | 80 | 50 | 95 | 72.5
|  |  | Reator anaeróbio + lodos ativados | Reatoranaeróbiolodosativados | Reatoranaeróbiolodosativados_fosforo | 85 | 95 | 90 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Reator anaeróbio + wetlands | Reatoranaeróbiowetlands | Reatoranaeróbiowetlands_fosforo | 75 | 90 | 82.5 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Tanque séptico | Tanqueséptico | Tanqueséptico_fosforo | 30 | 35 | 32.5 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Tanque séptico + escoamento superficial | Tanquesépticoescoamentosuperficial | Tanquesépticoescoamentosuperficial_fosforo | 80 | 90 | 85 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Tanque séptico + filtro anaeróbio | Tanquesépticofiltroanaeróbio | Tanquesépticofiltroanaeróbio_fosforo | 60 | 85 | 72.5 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Tanque séptico + filtro biológico percolador | Tanquesépticofiltrobiológicopercolador | Tanquesépticofiltrobiológicopercolador_fosforo | 75 | 95 | 85 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Tanque séptico + lagoa facultativa | Tanquesépticolagoafacultativa | Tanquesépticolagoafacultativa_fosforo | 75 | 85 | 80 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | Tanque séptico + wetlands | Tanquesépticowetlands | Tanquesépticowetlands_fosforo | 80 | 90 | 85 | 0 | 35 | 17.5
|  |  | tipo atual | #REF! | #REF!