## Calcule Seu Uso
CALCULE SEU USO
Criação Animal
PASSO 1
Qual o tipo de captação
Superficial | [5 empty] | Horas de Bombeamento por dia
PASSO 2
Vazão | [5 empty] | 8
Grupo Animal | Qual a quantidade máxima de animais criados em um mês?* | Qual o consumo diário por animal (L/dia/animal)? Selecione o valor | Volume diário (m³/dia) | Volume diário (m³/h) |  | Total (m³/h) | OUTORGA DE DIREITO DE USO
Bovinos de corte | 20 | 80 | 1.6 | 0.2 |  | 1.4412
Bovinos de Leite | 55 | 150 | 8.25 | 1.0312
Eqüinos e Asininos | 20 | 60 | 1.2 | 0.15
Caprinos e Ovinos | 16 | 30 | 0.48 | 0.06 |  | Isso equivale a:
Suínos |  | 35 | 0 | 0 |  | 346
Bubalinos |  | 90 | 0 | 0
Galinhas de postura |  | 0.02 | 0 | 0
Frangos de Corte |  | 0.5 | 0 | 0
*Se houver variação mensal da quantidade de animais, informe a maior quantidade mensal de animais. | [5 empty] | Caixas d'água de 1.000L em um mês!
PASSO 3 | [6 empty] | O efluente final tem as seguintes características:
Lançamento
Tem lançamento de efluentes? | Realiza tratamento de efluente? | Concentração bruta de poluentes do Efluente |  | Qual o tipo de tratamento utilizado? | Eficiência do tratamento |  |  | - | mg DBO/L
|  | DBO (mgO2/L) | Fósforo total (mg/L) | Selecione o tipo | DBO (%) | Fósforo (%) |  | - | mg Fósforo/L
Não | Não | 2500 | 40 | Sem tratamento | - | -
[10 empty] | tipo atual | Semtratamento_fosforo

## Planilha Auxiliar (hidden)
Bovinos de corte | Bovinos de Leite | Eqüinos e Asininos | Caprinos e Ovinos | Suínos | Bubalinos | Galinhas de postura* | Frangos de Corte | Efluente Bruto | DBO | Fósforo Total | Tipo de tratamento |  |  | Eficiência mínima | Eficiência máxima | Eficiência média | Eficiência mínima | Eficiência máxima | Eficiência média
20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 30 | 0.01 | 0.15 | Limite inferior | 1200 | 15 |  |  |  | DBO (%) |  |  | Fósforo total (%)
25 | 30 | 25 | 10 | 10 | 35 | 0.011 | 0.2 | Valor padrão | 2500 | 40 | Sem tratamento | Semtratamento | Semtratamento_fosforo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 40 | 30 | 15 | 15 | 40 | 0.012 | 0.25 | Limite superior | 2800 | 90 | Biodisco | Biodisco | Biodisco_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
35 | 50 | 35 | 20 | 20 | 45 | 0.013 | 0.3 |  |  |  | Filtro aerado submerso | Filtroaeradosubmerso | Filtroaeradosubmerso_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
40 | 60 | 40 | 25 | 25 | 50 | 0.014 | 0.35 |  |  |  | Filtro biológico percolador | Filtrobiológicopercolador | Filtrobiológicopercolador_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
45 | 70 | 45 | 30 | 30 | 55 | 0.015 | 0.4 |  |  |  | Filtro ou biodisco + escoamento superficial | Filtrooubiodiscoescoamentosuperficial | Filtrooubiodiscoescoamentosuperficial_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
50 | 80 | 50 |  | 35 | 60 | 0.016 | 0.45 |  |  |  | Filtro ou biodisco + físico-químico | Filtrooubiodiscofísicoquímico | Filtrooubiodiscofísicoquímico_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
55 | 90 | 55 |  |  | 65 | 0.017 | 0.5 |  |  |  | Filtro ou biodisco + remoção biológica de nutrientes | Filtrooubiodiscoremoçãobiológicadenutrientes | Filtrooubiodiscoremoçãobiológicadenutrientes_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 75 | 90 | 82.5
60 | 100 | 60 |  |  | 70 | 0.018 |  |  |  |  | Filtro ou biodisco + wetlands | Filtrooubiodiscowetlands | Filtrooubiodiscowetlands_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
65 | 110 |  |  |  | 75 | 0.019 |  |  |  |  | Lagoa aerada facultativa | Lagoaaeradafacultativa | Lagoaaeradafacultativa_fosforo | 75 | 85 | 80 | 0 | 35 | 17.5
70 | 120 |  |  |  | 80 | 0.02 |  |  |  |  | Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa | Lagoaanaeróbialagoafacultativa | Lagoaanaeróbialagoafacultativa_fosforo | 75 | 85 | 80 | 0 | 35 | 17.5
75 | 130 |  |  |  | 85 | [5 empty] | Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa + lagoa de maturação | Lagoaanaeróbialagoafacultativalagoadematuração | Lagoaanaeróbialagoafacultativalagoadematuração_fosforo | 80 | 85 | 82.5 | 0 | 50 | 25
80 | 140 |  |  |  | 90 | [5 empty] | Lagoa de estabilização + físico-químico | Lagoadeestabilizaçãofísicoquímico | Lagoadeestabilizaçãofísicoquímico_fosforo | 85 | 95 | 90 | 85 | 95 | 90
| 150 | [9 empty] | Lagoa facultativa | Lagoafacultativa | Lagoafacultativa_fosforo | 75 | 85 | 80 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Lodos ativados | Lodosativados | Lodosativados_fosforo | 85 | 95 | 90 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Lodos ativados + físico-químico | Lodosativadosfísicoquímico | Lodosativadosfísicoquímico_fosforo | 85 | 95 | 90 | 85 | 95 | 90
[11 empty] | Lodos ativados + remoção biológica de nutrientes | Lodosativadosremoçãobiológicadenutrientes | Lodosativadosremoçãobiológicadenutrientes_fosforo | 85 | 95 | 90 | 75 | 90 | 82.5
[11 empty] | Outro | Outro | Outro_fosforo | 60 | 70 | 65 | 0 | 70 | 35
[11 empty] | Reator anaeróbio | Reatoranaeróbio | Reatoranaeróbio_fosforo | 60 | 75 | 67.5 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Reator anaeróbio + escoamento superficial | Reatoranaeróbioescoamentosuperficial | Reatoranaeróbioescoamentosuperficial_fosforo | 75 | 90 | 82.5 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Reator anaeróbio + filtro aerado submerso | Reatoranaeróbiofiltroaeradosubmerso | Reatoranaeróbiofiltroaeradosubmerso_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Reator anaeróbio + filtro anaeróbio | Reatoranaeróbiofiltroanaeróbio | Reatoranaeróbiofiltroanaeróbio_fosforo | 75 | 95 | 85 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Reator anaeróbio + filtro biológico percolador | Reatoranaeróbiofiltrobiológicopercolador | Reatoranaeróbiofiltrobiológicopercolador_fosforo | 80 | 95 | 87.5 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Reator anaeróbio + físico-químico | Reatoranaeróbiofísicoquímico | Reatoranaeróbiofísicoquímico_fosforo | 85 | 95 | 90 | 85 | 95 | 90
[11 empty] | Reator anaeróbio + flotação | Reatoranaeróbioflotação | Reatoranaeróbioflotação_fosforo | 85 | 95 | 90 | 75 | 90 | 82.5
[11 empty] | Reator anaeróbio + lagoa de polimento | Reatoranaeróbiolagoadepolimento | Reatoranaeróbiolagoadepolimento_fosforo | 75 | 85 | 80 | 50 | 95 | 72.5
[11 empty] | Reator anaeróbio + lodos ativados | Reatoranaeróbiolodosativados | Reatoranaeróbiolodosativados_fosforo | 85 | 95 | 90 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Reator anaeróbio + wetlands | Reatoranaeróbiowetlands | Reatoranaeróbiowetlands_fosforo | 75 | 90 | 82.5 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Tanque séptico | Tanqueséptico | Tanqueséptico_fosforo | 30 | 35 | 32.5 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Tanque séptico + escoamento superficial | Tanquesépticoescoamentosuperficial | Tanquesépticoescoamentosuperficial_fosforo | 80 | 90 | 85 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Tanque séptico + filtro anaeróbio | Tanquesépticofiltroanaeróbio | Tanquesépticofiltroanaeróbio_fosforo | 60 | 85 | 72.5 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Tanque séptico + filtro biológico percolador | Tanquesépticofiltrobiológicopercolador | Tanquesépticofiltrobiológicopercolador_fosforo | 75 | 95 | 85 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Tanque séptico + lagoa facultativa | Tanquesépticolagoafacultativa | Tanquesépticolagoafacultativa_fosforo | 75 | 85 | 80 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | Tanque séptico + wetlands | Tanquesépticowetlands | Tanquesépticowetlands_fosforo | 80 | 90 | 85 | 0 | 35 | 17.5
[11 empty] | tipo atual | Semtratamento | Semtratamento_fosforo